## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DIVISÃO DE DESPESAS - SETOR DE LICITAÇÃO
Praça José Stamato Sobrinho, 45 - Centro - Bebedouro - SP. - CEP 14701-900 - Caixa Postal 361 - C.N.P.J. 45.709.920/0001-11
Site: bebedouro.sp.gov.br
|  |  | MODALIDADE |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | [6 empty] | Nº | 26/2020
ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa | [11 empty] | C.N.P.J | [6 empty] | I.E
Endereço | [13 empty] | Nº |  |  | CEP
Cidade | [10 empty] | Bairro
Fone | [5 empty] | Fax |  |  | Celular |  |  |  |  | E-mail
Início |  | 01/06/2020 |  |  | Data da Realização |  | 16/06/2020 |  |  | Horário | A Partir da 13:00 horas
Condição de Pagamento |  |  |  |  | Conforme Edital |  |  | Validade da Proposta |  |  | 60 dias |  |  |  |  | Prazo de Entrega |  |  |  | Conforme Edital
PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA ------->>> | [12 empty] | 0
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de:
Item | Quantidade |  | Unid. | Especificação |  |  |  |  | Valor Unitário |  |  | Valor Mensal | [5 empty] | Valor Anual
1 | 100 |  | SERV | Locação de concentrador O2 e recargas oxigênio medicinal destinado a usuários da saúde, concentrador fluxo até no mínimo 5 LPM, fluxo ajustável entre o mínimo 0,5 – 5 LPM, concentração de 02 de no mínimo 93%+-3% com indicador visual de porcentagem de pureza com rodízio e alça para facilitar a movimentação com função de micronebulizador integrada, alimentação 110 ou 220 V, ruído máximo de 48 DBA, potência máxima de 360 W, indicador de alarme sonoro e visual. Descartáveis inclusos: umidificador e cateter nasal de silicone ou máscara de oxigenoterapia de traqueostomia com tubo extensor quando for necessário, sendo que todos os descartáveis deverão ser substituídos a cada 6 meses. Deverá acompanhar um cilindro de no mínimo 8 M3. com regulador de pressão para oxigênio medicinal, fluxômetro de oxigênio de até 15 L/MIN com kit completo para oxigenoterapia. | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on C8: Preencher Razão Social
Note on X8: Preencher C.N.P.J.
Note on AH8: Preencher Inscrição Estadual
Note on C9: Preencher Endereço
Note on Z9: Preencher Número
Note on AG9: Preencher CEP
Note on C10: Preencher Cidade
Note on X10: Preencher Bairro
Note on C11: Preencher Telefone 1234567890
Note on J11: Preencher TeleFax 1234567890
Note on S11: Preencher Celular 1234567890
Note on AB11: Preencher E-mail
Note on T13: Preencher não inferior a 60 dias