## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DIVISÃO DE DESPESAS - SETOR DE LICITAÇÃO
Praça José Stamato Sobrinho, 45 - Centro - Bebedouro - SP. - CEP 14701-900 - Caixa Postal 361 - C.N.P.J. 45.709.920/0001-11
Site: bebedouro.sp.gov.br
|  |  | MODALIDADE |  |  |  | PREGÃO PRESENCIAL | [6 empty] | Nº | 26/2020
ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa | [11 empty] | C.N.P.J | [6 empty] | I.E
Endereço | [13 empty] | Nº |  |  | CEP
Cidade | [10 empty] | Bairro
Fone | [5 empty] | Fax |  |  | Celular |  |  |  |  | E-mail
Início |  | 01/06/2020 |  |  | Data da Realização |  | 07/08/2020 |  |  | Horário | A Partir da 13:00 horas
Condição de Pagamento |  |  |  |  | Conforme Edital |  |  | Validade da Proposta |  |  | 60 dias |  |  |  |  | Prazo de Entrega |  |  |  | Conforme Edital
PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA ------->>> | [12 empty] | 0
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de:
Item | Quantidade |  | Unid. | Especificação |  |  |  |  | Valor Unitário |  |  | Valor Mensal | [5 empty] | Valor Anual
1 | 100 |  | SERV | Locação mensal de concentradores de oxigênio com indicador visual de porcentagem de pureza, indicador de alarme visual e sonoro, fluxo variável de 0,5 a 5 litros/minuto. alimentação 220 volts ou 110 volts, 60 HZ, consumo de energia menor que 360 W com rodízios e alças para fácil movimentação; função de micronebulização integrada; Descartáveis inclusos umidificador e cateter nasal de silicone ou máscara de oxigenoterapia e máscara de traqueostomia com tubo extensor quando necessário, sendo que todos os descartáveis deverão ser substituídos a cada 6 meses; Deverá acompanhar um cilindro de no mínimo 8 a 10 M3. envazado com oxigênio medicinal devidamente instalado com regulador de pressão para oxigênio medicinal, fluxômetro de oxigênio até 15 LPM, copo umidificador, cateter nasal tipo óculos ou cateter transtraqueal flexível, extensão do cateter de oxigênio de 8 a 10 metros. Sem cobrança na instalação. | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Note on C8: Preencher Razão Social
Note on X8: Preencher C.N.P.J.
Note on AH8: Preencher Inscrição Estadual
Note on C9: Preencher Endereço
Note on Z9: Preencher Número
Note on AG9: Preencher CEP
Note on C10: Preencher Cidade
Note on X10: Preencher Bairro
Note on C11: Preencher Telefone 1234567890
Note on J11: Preencher TeleFax 1234567890
Note on S11: Preencher Celular 1234567890
Note on AB11: Preencher E-mail
Note on T13: Preencher não inferior a 60 dias