## Planilha Orçamentaria
Planilha Orçamentaria
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
| Valor da Obra: | 88953.3617 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 161 - Vigência: 10/10/13 L.S.: 123,41 | [5 empty] | #DIV/0!
Código | Descrição | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 1539.3
020802 | Placa de identificação para obra | m² | 410.48 | 3.75 | 1539.3
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 665.7067
030804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 3.59 | 21.13 | 75.8567
040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 7.93 | 30.8 | 244.244
040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 12.85 | 8.16 | 104.856
041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 26.75 | 9 | 240.75
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 1930.82
0301 | Portas
230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 275.8 | 6 | 1654.8
230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 276.02 | 1 | 276.02
0400 | Forro |  |  |  | 15776.7985
0401 | Acabamentos
220307 | Forro em lâmina de PVC | m² | 50.51 | 312.35 | 15776.7985
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 4938.51
0501 | Rede de Agua Fria
470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 54.32 | 5 | 271.6
480501 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 48.6 | 2 | 97.2
460106 | Tubo de PVC rígido, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 37.79 | 5 | 188.95
460102 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18.17 | 5 | 90.85
460105 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 29 | 5 | 145
0502 | Aparelhos e Metais
442028 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 22.21 | 6 | 133.26
440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 163.72 | 6 | 982.32
470402 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 224.48 | 6 | 1346.88
440120 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 312.66 | 3 | 937.98
440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 179.69 | 4 | 718.76
440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 25.71 | 1 | 25.71
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 50923.252
601 | SERVIÇOS PRELIMINARES
041806 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 140.1 | 2 | 280.2
041702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 11.21 | 18 | 201.78
041706 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 14.01 | 14 | 196.14
041710 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | 4.21 | 20 | 84.2
041716 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | un | 14.01 | 2 | 28.02
041906 | Remoção de disjuntor termo-magnético | un | 7.01 | 20 | 140.2
041912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 11.21 | 15 | 168.15
602 | INFRA ESTRUTURA
380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 25.79 | 240 | 6189.6
380710 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 MSG - com acessórios | m | 27.29 | 100 | 2729
382192 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 41.19 | 120 | 4942.8
382262 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 16.1 | 120 | 1932
382302 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 10.25 | 20 | 205
381301 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 6.74 | 200 | 1348
381302 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 10.5 | 50 | 525
603 | MEDIÇÃO AGRUPADA
140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 65.66 | 7.56 | 496.3896
170202 | Chapisco | m² | 4.26 | 7.56 | 32.2056
170222 | Reboco | m² | 7.53 | 7.56 | 56.9268
360401 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 16.7 | 1 | 16.7
360501 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 16.74 | 1 | 16.74
360305 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1140.34 | 2 | 2280.68
390711 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 40.59 | 40 | 1623.6
391024 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 10.85 | 8 | 86.8
371431 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | un | 819.03 | 2 | 1638.06
371372 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1451.55 | 2 | 2903.1
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 55.35 | 20 | 1107
380112 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 33.75 | 6 | 202.5
420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 62.51 | 4 | 250.04
420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4.59 | 4 | 18.36
390708 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 16.93 | 30 | 507.9
604 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 15.42 | 8 | 123.36
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 55.35 | 4 | 221.4
371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 93.52 | 1 | 93.52
370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 293.26 | 1 | 293.26
| Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 6 disjuntores Padrão DIN, sem componentes | un | 60 | 19 | 1140
370108 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 134.27 | 1 | 134.27
400102 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 9.24 | 10 | 92.4
400104 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 11.03 | 4 | 44.12
400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 13.98 | 6 | 83.88
400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 17.92 | 4 | 71.68
400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 16.4 | 6 | 98.4
400445 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 14.53 | 6 | 87.18
401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 51.13 | 2 | 102.26
500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 435.85 | 1 | 435.85
411112 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 155.5 | 3 | 466.5
411473 | Luminária circular de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 178.03 | 26 | 4628.78
410745 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 11.19 | 29 | 324.51
391104 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 8.73 | 30 | 261.9
391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 2.53 | 50 | 126.5
391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 9.36 | 150 | 1404
400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 18.99 | 1 | 18.99
390702 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 2.53 | 900 | 2277
390703 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 3.28 | 500 | 1640
390704 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 4.16 | 1000 | 4160
390705 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 6.28 | 380 | 2386.4
0700 | Pintura |  |  |  | 10564.605
0701 | Pintura de Paredes e Pisos
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 14.59 | 96.36 | 1405.8924
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (externo) | m² | 14.59 | 306.88 | 4477.3792
330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 13.36 | 312.35 | 4172.996
0702 | Pintura de Esquadrias
331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 23.07 | 16.32 | 376.5024
331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 23.97 | 5.5 | 131.835
0800 | Limpeza Final |  |  |  | 2614.3695
550102 | Limpeza final da obra | m² | 8.37 | 312.35 | 2614.3695
# | Total |  |  |  | 88953.3617
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 1539.3
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 665.7067
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 1930.82
0400 | Forro |  |  |  | 15776.7985
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 4938.51
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 50923.252
0700 | Pintura |  |  |  | 10564.605
0800 | Limpeza Final |  |  |  | 2614.3695
# | Total |  |  |  | 88953.3617

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | TOTAL
| Prédio 1 - Cozinha, refeitório e vestiários | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
0100 | Instalação do Canteiro de Obra | 100% | 1539.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1539.3 | 100%
0200 | Demolições e Retiradas | 100% | 665.7067 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 665.7067 | 100%
0300 | Esquadrias de Madeira | 0% | 0 | 50% | 965.41 | 50% | 965.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1930.82 | 100%
0400 | Forro | 0% | 0 | 30% | 4733.0396 | 30% | 4733.0396 | 40% | 6310.7194 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15776.7985 | 100%
0500 | Instalações Hidráulicas | 10% | 493.851 | 20% | 987.702 | 20% | 987.702 | 0% | 0 | 50% | 2469.255 | 0% | 0 | 4938.51 | 100%
0600 | Instalações Elétricas | 10% | 5092.3252 | 20% | 10184.6504 | 10% | 5092.3252 | 60% | 30553.9512 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50923.252 | 100%
0700 | Pintura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2112.921 | 50% | 5282.3025 | 30% | 3169.3815 | 10564.605 | 100%
0800 | Limpeza Final | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2614.3695 | 2614.3695 | 100%
0
| TOTAL NO PERÍODO | 8.759% | 7791.1829 | 18.97% | 16870.802 | 13.24% | 11778.4768 | 43.82% | 38977.5916 | 8.714% | 7751.5575 | 6.502% | 5783.751 | 88953.3617
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 7791.1829 |  | 24661.9849 |  | 36440.4616 |  | 75418.0532 |  | 83169.6107 |  | 88953.3617 | 88953.3617
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 8.759% |  | 27.72% |  | 40.97% |  | 84.78% |  | 93.5% |  | 100% |  | 0
______________________________________
0
0
0