## Planilha Orçamentaria
Planilha Orçamentaria
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
| Valor da Obra: | 105010.3909 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 164 - Vigência: 01/12/14 L.S.: 121,80 | [5 empty] | #DIV/0!
Código | Descrição | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 1474.425
020802 | Placa de identificação para obra | m² | 393.18 | 3.75 | 1474.425
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 665.7067
030804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 3.59 | 21.13 | 75.8567
040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 7.93 | 30.8 | 244.244
040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 12.85 | 8.16 | 104.856
041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 26.75 | 9 | 240.75
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 1985.25
0301 | Portas
230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 283.6 | 6 | 1701.6
230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 283.65 | 1 | 283.65
0400 | Cobertura |  |  |  | 20750.523
0401 | Acabamentos
220307 | Forro em lâmina de PVC | m² | 53.18 | 312.35 | 16610.773
161202 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 57.83 | 30 | 1734.9
163310 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 68.71 | 35 | 2404.85
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 11577.9587
0501 | Rede de Agua Fria
470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 51.58 | 5 | 257.9
480501 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 51.51 | 2 | 103.02
460106 | Tubo de PVC rígido, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 38.15 | 5 | 190.75
460102 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18.24 | 5 | 91.2
460105 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 29.26 | 5 | 146.3
460504 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 36.26 | 30 | 1087.8
0502 | Aparelhos e Metais
442028 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 22.35 | 6 | 134.1
440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 169.3 | 6 | 1015.8
470402 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 230.99 | 6 | 1385.94
440120 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 328.89 | 3 | 986.67
440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 182.69 | 4 | 730.76
440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 25.53 | 1 | 25.53
250206 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 567.47 | 8.376 | 4753.1287
280107 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 111.51 | 6 | 669.06
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 50320.6896
601.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
041806 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 140.1 | 2 | 280.2
041702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 11.21 | 18 | 201.78
041706 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 14.01 | 14 | 196.14
041710 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | 4.21 | 20 | 84.2
041716 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | un | 14.01 | 2 | 28.02
041906 | Remoção de disjuntor termo-magnético | un | 7.01 | 20 | 140.2
041912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 11.21 | 15 | 168.15
602.00 | INFRA ESTRUTURA
380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 26 | 240 | 6240
380730 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com acessórios | m | 25.73 | 100 | 2573
382192 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 36.49 | 120 | 4378.8
382262 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 14.83 | 120 | 1779.6
382302 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 10.17 | 20 | 203.4
381301 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 6.75 | 200 | 1350
381302 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 10.52 | 50 | 526
603.00 | MEDIÇÃO AGRUPADA
140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 66.9 | 7.56 | 505.764
170202 | Chapisco | m² | 4.24 | 7.56 | 32.0544
170222 | Reboco | m² | 7.52 | 7.56 | 56.8512
360401 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 16.94 | 1 | 16.94
360501 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 17.53 | 1 | 17.53
360305 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 1136.42 | 2 | 2272.84
390711 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 41.87 | 40 | 1674.8
391024 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 11.19 | 8 | 89.52
371431 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | un | 837.22 | 2 | 1674.44
371372 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1442.19 | 2 | 2884.38
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 57.05 | 20 | 1141
380112 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 33.78 | 6 | 202.68
420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 61.58 | 4 | 246.32
420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4.59 | 4 | 18.36
390708 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 17.37 | 30 | 521.1
604.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 15.64 | 8 | 125.12
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 57.05 | 4 | 228.2
371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 96.46 | 1 | 96.46
370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 285.49 | 1 | 285.49
| Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 6 disjuntores Padrão DIN, sem componentes | un | 60 | 19 | 1140
370108 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 135.42 | 1 | 135.42
400102 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 9.23 | 10 | 92.3
400104 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 11.07 | 4 | 44.28
400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 14.48 | 6 | 86.88
400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 19 | 4 | 76
400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 17.42 | 6 | 104.52
400445 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 14.9 | 6 | 89.4
401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 52.06 | 2 | 104.12
500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 510.85 | 1 | 510.85
411112 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 177.6 | 3 | 532.8
411473 | Luminária circular de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 178.03 | 26 | 4628.78
410745 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 10.66 | 29 | 309.14
391104 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 8.72 | 30 | 261.6
391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 2.52 | 50 | 126
391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 9.47 | 150 | 1420.5
400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 20.76 | 1 | 20.76
390702 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 2.51 | 900 | 2259
390703 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 3.3 | 500 | 1650
390704 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 4.19 | 1000 | 4190
390705 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 6.05 | 380 | 2299
0700 | Pintura |  |  |  | 10584.6965
0701 | Pintura de Paredes e Pisos
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 14.59 | 96.36 | 1405.8924
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (externo) | m² | 14.59 | 306.88 | 4477.3792
330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 13.41 | 312.35 | 4188.6135
0702 | Pintura de Esquadrias
331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 23.27 | 16.32 | 379.7664
331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 24.19 | 5.5 | 133.045
0800 | Serviços Complementares |  |  |  | 7651.1413
550102 | Limpeza final da obra | m² | 8.37 | 312.35 | 2614.3695
152002 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2474.72 | 0.322 | 796.8598
200104 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 76.81 | 55.2 | 4239.912
# | Total |  |  |  | 105010.3909
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 1474.425
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 665.7067
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 1985.25
0400 | Forro |  |  |  | 20750.523
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 11577.9587
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 50320.6896
0700 | Pintura |  |  |  | 10584.6965
0800 | Serviços Complementares |  |  |  | 7651.1413
# | Total |  |  |  | 105010.3909

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | TOTAL
| Prédio 1 - Cozinha, refeitório e vestiários | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
0100 | Instalação do Canteiro de Obra | 100% | 1474.425 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1474.425 | 100%
0200 | Demolições e Retiradas | 100% | 665.7067 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 665.7067 | 100%
0300 | Esquadrias de Madeira | 0% | 0 | 50% | 992.625 | 50% | 992.625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1985.25 | 100%
0400 | Forro | 0% | 0 | 30% | 6225.1569 | 30% | 6225.1569 | 40% | 8300.2092 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20750.523 | 100%
0500 | Instalações Hidráulicas | 10% | 1157.7959 | 20% | 2315.5917 | 20% | 2315.5917 | 0% | 0 | 50% | 5788.9794 | 0% | 0 | 11577.9587 | 100%
0600 | Instalações Elétricas | 10% | 5032.069 | 20% | 10064.1379 | 10% | 5032.069 | 60% | 30192.4138 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50320.6896 | 100%
0700 | Pintura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 2116.9393 | 50% | 5292.3483 | 30% | 3175.409 | 10584.6965 | 100%
0800 | Serviços Complementares | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 7651.1413 | 7651.1413 | 100%
0
| TOTAL NO PERÍODO | 7.933% | 8329.9965 | 18.66% | 19597.5116 | 13.87% | 14565.4426 | 38.67% | 40609.5623 | 10.55% | 11081.3276 | 10.31% | 10826.5503 | 105010.3909
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 8329.9965 |  | 27927.5081 |  | 42492.9507 |  | 83102.513 |  | 94183.8406 |  | 105010.3909 | 105010.3909
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | 7.933% |  | 26.59% |  | 40.47% |  | 79.14% |  | 89.69% |  | 100% |  | 0
______________________________________
0
0
0