## Planilha Orçamentaria
Planilha Orçamentaria
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
| Valor da Obra: | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Boletim Referencial de Custos - Tabela de Serviços - Versão 164 - Vigência: 01/12/14 L.S.: 121,80 | [5 empty] | #DIV/0!
Código | Descrição | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 0
020802 | Placa de identificação para obra | m² | 0 | 3.75 | 0
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0
030804 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 0 | 21.13 | 0
040806 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 0 | 30.8 | 0
040802 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 0 | 8.16 | 0
041102 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 0 | 9 | 0
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 0
0301 | Portas
230903 | Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm | un | 0 | 6 | 0
230904 | Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm | un | 0 | 1 | 0
0400 | Cobertura |  |  |  | 0
0401 | Acabamentos
220307 | Forro em lâmina de PVC | m² | 0 | 312.35 | 0
161202 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m² | 0 | 30 | 0
163310 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 0 | 35 | 0
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0
0501 | Rede de Agua Fria
470220 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 0 | 5 | 0
480501 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 0 | 2 | 0
460106 | Tubo de PVC rígido, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 0 | 5 | 0
460102 | Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 0 | 5 | 0
460105 | Tubo de PVC rígido, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 0 | 5 | 0
460504 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 0 | 30 | 0
0502 | Aparelhos e Metais
442028 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 0 | 6 | 0
440105 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 0 | 6 | 0
470402 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | un | 0 | 6 | 0
440120 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 0 | 3 | 0
440348 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 0 | 4 | 0
440338 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 0 | 1 | 0
250206 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 0 | 8.376 | 0
280107 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 0 | 6 | 0
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 0
601.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
041806 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa | un | 0 | 2 | 0
041702 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 0 | 18 | 0
041706 | Remoção de suporte tipo braquet | un | 0 | 14 | 0
041710 | Remoção de base de disjuntor tipo QUIK-LAG | un | 0 | 20 | 0
041716 | Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar | un | 0 | 2 | 0
041906 | Remoção de disjuntor termo-magnético | un | 0 | 20 | 0
041912 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 0 | 15 | 0
602.00 | INFRA ESTRUTURA
380406 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 0 | 240 | 0
380730 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com acessórios | m | 0 | 100 | 0
382192 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 0 | 120 | 0
382262 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 0 | 120 | 0
382302 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 0 | 20 | 0
381301 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 0 | 200 | 0
381302 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 0 | 50 | 0
603.00 | MEDIÇÃO AGRUPADA
140203 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 0 | 7.56 | 0
170202 | Chapisco | m² | 0 | 7.56 | 0
170222 | Reboco | m² | 0 | 7.56 | 0
360401 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 0 | 1 | 0
360501 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 0 | 1 | 0
360305 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | un | 0 | 2 | 0
390711 | Cabo de cobre de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 40 | 0
391024 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 0 | 8 | 0
371431 | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A | un | 0 | 2 | 0
371372 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 0 | 2 | 0
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 0 | 20 | 0
380112 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 0 | 6 | 0
420520 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 0 | 4 | 0
420516 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 0 | 4 | 0
390708 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 30 | 0
604.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
371360 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 0 | 8 | 0
371363 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 0 | 4 | 0
371366 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 0 | 1 | 0
370425 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 0 | 1 | 0
| Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 6 disjuntores Padrão DIN, sem componentes | un | 0 | 19 | 0
370108 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 0 | 1 | 0
400102 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 0 | 10 | 0
400104 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un | 0 | 4 | 0
400502 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 0 | 6 | 0
400504 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 0 | 4 | 0
400446 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 0 | 6 | 0
400445 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 0 | 6 | 0
401101 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un | 0 | 2 | 0
500525 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 0 | 1 | 0
411112 | Luminária arandela retangular fechada para iluminação externa, tipo pétala pequena | un | 0 | 3 | 0
411473 | Luminária circular de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 0 | 26 | 0
410745 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ´3U´, base E27 de 25 W - 110 ou 220 V | un | 0 | 29 | 0
391104 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 0 | 30 | 0
391109 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | m | 0 | 50 | 0
391111 | Fio telefônico externo tipo FE-160 | m | 0 | 150 | 0
400409 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 0 | 1 | 0
390702 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 900 | 0
390703 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 500 | 0
390704 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 1000 | 0
390705 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C | m | 0 | 380 | 0
0700 | Pintura |  |  |  | 0
0701 | Pintura de Paredes e Pisos
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 0 | 96.36 | 0
331001 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (externo) | m² | 0 | 306.88 | 0
330602 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 0 | 312.35 | 0
0702 | Pintura de Esquadrias
331201 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m² | 0 | 16.32 | 0
331102 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 0 | 5.5 | 0
0800 | Serviços Complementares |  |  |  | 0
550102 | Limpeza final da obra | m² | 0 | 312.35 | 0
152002 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0 | 0.322 | 0
200104 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m² | 0 | 55.2 | 0
# | Total |  |  |  | 0
0100 | Instalação do Canteiro de Obra |  |  |  | 0
0200 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0
0300 | Esquadrias de Madeira |  |  |  | 0
0400 | Forro |  |  |  | 0
0500 | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0
0600 | Instalações Elétricas |  |  |  | 0
0700 | Pintura |  |  |  | 0
0800 | Serviços Complementares |  |  |  | 0
# | Total |  |  |  | 0

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Obra: | Mercado Municipal (Velho)
Local: | Rua Brandão Verasn nº 710, Centro - Bebedouro/SP
ITEM | SERVIÇOS | % | 1º Mês | % | 2º Mês | % | 3º Mês | % | 4º Mês | % | 5°Mês | % | 6°Mês | TOTAL
| Prédio 1 - Cozinha, refeitório e vestiários | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0%
0100 | Instalação do Canteiro de Obra | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0200 | Demolições e Retiradas | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0300 | Esquadrias de Madeira | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0400 | Forro | 0% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0500 | Instalações Hidráulicas | 10% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0600 | Instalações Elétricas | 10% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 100%
0700 | Pintura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 0 | 100%
0800 | Serviços Complementares | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
0
| TOTAL NO PERÍODO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( R$) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ACUMULADO INCLUINDO ( %) | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
______________________________________
0
0
0